Образец документа · МелданаСБ · meldana.com
Основание: п. 5 ППР 1479 (для объектов с массовым пребыванием людей)

|  | УТВЕРЖДАЮ [должность руководителя] [Наименование организации] _____________ /[ФИО]/ «__» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре

для объекта с массовым пребыванием людей

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с пунктом 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, для [Наименование организации] и определяет порядок действий персонала при пожаре на объекте по адресу: [адрес объекта].

1.2. Требования инструкции обязательны для всех работников организации, а также для лиц, временно находящихся на объекте, в части, их касающейся.

1.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей при пожаре проводятся не реже 1 раза в полугодие.

2. Обязанности работника, обнаружившего пожар

1) немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 (или 112), назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию;

2) сообщить о пожаре непосредственному руководителю и (или) лицу, ответственному за пожарную безопасность;

3) принять меры к отключению электрооборудования и вентиляции (если это не угрожает жизни и не приведёт к распространению пожара);

4) приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не создаёт угрозу жизни и здоровью;

5) организовать оповещение людей и встречу пожарных подразделений.

3. Порядок оповещения

1) оповещение людей о пожаре осуществляется включением системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) с передачей речевого сообщения;

2) при неисправности или отсутствии автоматической системы оповещения оповещение проводится голосом, с использованием громкоговорителей, посыльными и другими доступными способами;

3) текст оповещения должен быть кратким, спокойным, содержать информацию о необходимости покинуть здание и направлении движения к эвакуационным выходам;

4) оповещение проводится немедленно после обнаружения пожара, независимо от размеров очага.

4. Распределение обязанностей по эвакуации

Обязанности персонала при эвакуации распределяются следующим образом (состав должностей уточняется руководителем организации применительно к штатному расписанию):

| Должность | Действия при пожаре |
| --- | --- |
| Руководитель организации / ответственный за пожарную безопасность | Организует эвакуацию, контролирует выполнение инструкции, принимает доклады о завершении эвакуации. |
| Работник, обнаруживший пожар | Сообщает в пожарную охрану, оповещает персонал и посетителей, при необходимости приступает к тушению. |
| Дежурный администратор / охрана | Включает систему оповещения, открывает эвакуационные выходы, направляет людей к выходам, запрещает пользоваться лифтами. |
| Ответственный за этаж (сектор, помещение) | Проверяет помещения, помогает людям покинуть здание, не допускает использования лифтов, докладывает руководителю о завершении эвакуации. |
| Сотрудник, ответственный за встречу пожарных подразделений | Встречает пожарную охрану, сообщает обстановку, указывает место пожара и кратчайшие пути подъезда. |

5. Порядок эвакуации маломобильных граждан

1) эвакуация маломобильных граждан (инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди, дети) осуществляется в первую очередь;

2) за каждым маломобильным гражданином при необходимости закрепляется сопровождающий из числа работников;

3) при невозможности самостоятельного передвижения эвакуация выполняется силами не менее двух человек с использованием носилок, кресел-колясок или иных эвакуационных средств;

4) в безопасной зоне маломобильным гражданам оказывается необходимая помощь до прибытия медицинских служб;

5) использование лифтов при эвакуации запрещается, за исключением лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений», если такие лифты имеются и используются пожарными.

6. Встреча пожарных подразделений

1) ответственный за встречу пожарных подразделений выходит к главному входу (или к месту, указанному руководителем организации);

2) сообщает прибывшему руководителю тушения пожара: место пожара, наличие людей в здании, принятые меры, отключение электроэнергии, расположение первичных средств пожаротушения;

3) указывает кратчайшие пути подъезда пожарной техники и места расположения пожарных гидрантов;

4) при необходимости передаёт пожарным поэтажные планы и сведения о наличии в помещениях опасных веществ.

7. Порядок проведения практических тренировок

1) практические тренировки по эвакуации людей при пожаре проводятся не реже 1 раза в полугодие;

2) тренировка проводится по плану, утверждённому руководителем организации;

3) в ходе тренировки отрабатываются: оповещение, открытие эвакуационных выходов, эвакуация персонала и посетителей, эвакуация маломобильных граждан, встреча пожарных подразделений;

4) по результатам тренировки составляется акт (справка) с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения;

5) с работниками, допустившими ошибки в ходе тренировки, проводится дополнительный инструктаж.

Руководитель организации  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Ответственный за пожарную безопасность  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Это типовой образец. Перед утверждением адаптируйте под свою организацию и проверьте актуальную редакцию нормативных актов. Подготовим документ под ваш объект: МелданаСБ, 8 (800) 775-65-96, sale@meldana.ru.