Образец документа · МелданаСБ · meldana.com
Основание: п. 4 ППР 1479; ст. 37 69-ФЗ

Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность

[Наименование организации]

Во исполнение пункта 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, и статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» приказываю:

1. Назначить ответственного за пожарную безопасность

Назначить ответственным за пожарную безопасность объекта, расположенного по адресу: [адрес объекта], [должность] [ФИО].

Ответственный за пожарную безопасность выполняет обязанности, предусмотренные настоящим приказом, и обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

2. Обязанности ответственного за пожарную безопасность

1) Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на объекте и в помещениях.

2) Организовывать проведение противопожарных инструктажей с работниками, вести учет инструктажей в установленном порядке.

3) Следить за наличием и исправностью первичных средств пожаротушения, организовывать их своевременную перезарядку и освидетельствование.

4) Вести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5) Обеспечивать наличие планов эвакуации, их соответствие фактической планировке и своевременную актуализацию.

6) Проводить осмотр помещений перед закрытием по окончании рабочего дня, делать отметки в журнале осмотра.

7) Обеспечивать свободное содержание эвакуационных путей, выходов, подъездов к зданию и источникам противопожарного водоснабжения.

8) Контролировать соблюдение требований пожарной безопасности при хранении горючих материалов, отходов, проведении огневых работ.

9) Не допускать эксплуатации неисправных электроустановок, временной и поврежденной электропроводки.

10) Разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии инструкцию о мерах пожарной безопасности.

11) Обеспечивать ознакомление работников с инструкцией о мерах пожарной безопасности под роспись.

12) Взаимодействовать с органами государственного пожарного надзора МЧС России при проведении проверок, обследований, расследовании пожаров.

13) При обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимать меры к их устранению и информировать руководителя организации.

14) Обеспечивать наличие и обозначение мест хранения первичных средств пожаротушения, знаков пожарной безопасности.

15) При возникновении пожара сообщать по телефону 101 (112), организовывать эвакуацию людей и встречу пожарных подразделений.

3. Обучение ответственного за пожарную безопасность

Ответственному за пожарную безопасность [ФИО] пройти обучение по дополнительной профессиональной программе в области пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России № 1120.

4. Контроль за исполнением приказа

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой (или возложить на [должность, ФИО]).

Лист ознакомления с приказом

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Ответственный за пожарную безопасность  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Это типовой образец. Перед утверждением адаптируйте под свою организацию и проверьте актуальную редакцию нормативных актов. Подготовим документ под ваш объект: МелданаСБ, 8 (800) 775-65-96, sale@meldana.ru.